## Опросный лист на поставку комплектного устройства ШЭ-АПС-БАВР

Отметьте знаком  (редактируется двойным нажатием) то, что Вам требуется, или впишите данный параметр.

| Исполнение шкафа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток вторичных обмоток ТТ |  | (5/1) А |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  | УХЛ1 |  |  | УХЛ3 |  |  |
| Подвод кабеля |  | Сверху |  |  | Снизу |  |  |
| Необходимость функции ВНР |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| Наличие трансформаторов напряжения и/или ТСН до ВВ на секцию |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| Схема электроснабжения распределительного устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение РУ |  | 6 кВ | 10 кВ |  | 20 кВ |  | 35 кВ |
| Максимальное время переключения, не более |  | 40 мс |  | 65 мс |  | 85 мс |  |
| Наличие свободной релейной обмотки на существующих ТТ БАВР |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| Минимальные габаритные размеры шкафа (ВхШхГ), мм |  | 1400х600х400 |  |  | ______________ |  |  |
| Примечание: Дополнительно прилагаются два цоколя высотой 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры схемы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Вводной выключатель: тип, привод, номинал |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционный выключатель: тип, привод, номинал |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип КРУ / КСО |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип установленной РЗА ВВ, СВ, тип |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена на ВВ, тип, номинал |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| Замена на СВ, тип, номинал |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| Замена РЗА, ВВ, СВ, тип |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| Оперативный ток (=/≈, номинал) |  | =220В |  | ≈ 220В |  | =110В |  |
| Интерфейс связи с АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| Протоколы связи |  | Modbus RTU, Modbus TCP, FTP, SNTP |  |  |  |  |  |
| Тип канала связи |  | TX |  |  | FX |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактные данные лица, заполнившего карту заказа |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО, должность |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактный телефон, E-mail |  |  |  |  |  |  |  |